АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ

Кондинский район

Ханты – Мансийский автономный округ - Югра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2023 года                                                                                           №   246

пгт. Кондинское

Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации городского поселения Кондинское на 2024-2026 годы

# В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, руководствуясь приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 30 июня 2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации»:

# 1.Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности в администрации городского поселения Кондинское на 2024-2026 годы (приложение).

# 2.Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

# 3.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2024 года.

# 4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения Кондинское С.Ю. Копыльцова.

| Глава городского поселения Кондинское |  | В.А.Лукашеня |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения Кондинское                                              от  28 декабря 2023 года  № 246

УТВЕРЖДАЮ:

Глава городского

поселения Кондинское

____________ В.А. Лукашеня

«___»___________2023 г.

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

в администрации городского поселения Кондинское

на 2024-2026 годы

пгт. Кондинское

2023

## Паспорт

## Программы энергосбережения и

## повышения энергетической эффективности

## в администрации городского поселения Кондинское на 2024-2026 годы

| Полное наименование организации | Администрация городского поселения Кондинское |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с последующими изменениями) |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Сотрудники администрации городского поселения Кондинское Муниципальное казенное учреждение «Кондасервис» |
| Цели программы | - Повышение эффективности расходования энергетических ресурсов в муниципальном учреждении; - (ТЭР), холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств на ТЭР; - Разработка мероприятий, обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. |
| Задачи программы | Обеспечение снижения потребления энергоресурсов с целью снижения расходов на их оплату |
| Целевые показатели программы | - Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади - Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади - Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Муниципальный бюджет: 2024 год - 15,0 тыс. рублей; 2025 год - 15,0 тыс. рублей; 2026 год – 15,0 тыс. рублей. |
| Планируемые результаты реализации программы | Энергетическая эффективность составит: - Обеспечение снижения в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов |

## Введение

## Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Администрации городского поселения Кондинское, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при непрерывном росте цен на энергоресурсы и соответственном росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

## Анализ функционирования Администрации городского поселения Кондинское показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой электрической энергии и воды. Соответственно это приводит: к росту бюджетного финансирования на учреждение. Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребления ТЭР и воды за счет внедрения в учреждении предлагаемых данной программой решений.

## Общие сведения о здания учреждения

| Наименование здания | Общие сведения |
| --- | --- |
|  | Фактический адрес | Год постройки | Этажность | Отапливаемая площадь | Численность сотрудников | Численность посетителей |
| Административное здание | 628210 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт.Кондинское, ул.Советская, 11 | 1992 | 2 | 860,7 | 14 | 26 |
| Административное здание | 628210 Тюменская обл., ХМАО-Югра, Кондинский район, пгт.Кондинское, ул.Энгельса, 1 | 1991 | 2 | 818,5 | 0 | 40 |

## Цель программы

## Основной целью является повышение эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, холодной воды, соответственно снижение расхода бюджетных средств.

## Задачами Программы являются

## - реализация организационных, технических и технологических, экономических, правовых и иных мероприятий, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования;

## - создание системы учета и контроля эффективности использования электроэнергии и управления энергосбережением;

## - снижение затрат к 2027 году;

## - организация проведения энергосберегающих мероприятий.

## Основные принципы Программы

## Приоритетными техническими направлениями энергосбережения являются:

## - создание системы контроля и управления распределением тепловой энергии;

## - замена ламп освещения на энергосберегающие, экономия электричества;

## - недопущение протечек воды;

## - минимизация потерь электроэнергии при транспортировке.

## Управление энергосбережением в учреждении

## Данная Программа включает в себя:

## - цели и задачи проекта, важнейшие целевые показатели;

## - сроки и этапы реализации;

## - перечень основных мероприятий в реализации Программы;

## - объемы экономии и бюджетную эффективность;

## - объемы и источники финансирования Программы;

## - ожидаемые конечные результаты.

## Механизм реализации Программы

## Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Механизм разработан в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.

## В механизме реализации Программы администрация городского поселения Кондинское осуществляет проведение политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утверждает Программу, вносит в нее изменения и дополнения.

## Координация, управление и контроль хода реализации мероприятий Программы осуществляется главой городского поселения Кондинское .

## Ежегодный объем ассигнований из бюджета городского поселения Кондинское подлежит уточнению при его разработке на соответствующий финансовый год.

## Приложение № 1

## к программе энергосбережения и

## повышения энергетической эффективности

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Базовый год | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход по зданию ул. Советская, д.11 |
| 1.1 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м. общей площади | кВт.ч/кв.м. | 2023 | 58,58 | 58,0 | 57,42 |
| 1.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | 2023 | 0,14 | 0,13 | 0,12 |
| 1.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб.м./чел. | 2023 | 2,17 | 2,15 | 2,13 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие удельный расход по зданию ул. Энгельса, д.1 |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии на 1 кв.м. общей площади | кВт.ч/кв.м. | 2023 | 15,34 | 15,18 | 15,03 |
| 2.2 | Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади | Гкал/кв.м. | 2023 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2.3 | Удельный расход холодной воды на одного человека | куб.м./чел. | 2023 | 7,71 | 7,63 | 7,55 |

## Приложение № 2

## к программе энергосбережения и

## повышения энергетической эффективности

## ПЕРЕЧЕНЬ

## МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

## ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | тыс. руб. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | тыс. руб. | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы с сотрудниками по вопросам энергосбережения | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 1.2 | Повышение технических знаний в вопросах энергосбережения отдельных категорий сотрудников | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Технические и технологические мероприятия |
| Электрическая энергия |
| 2.1.1 | Обеспечение выключения электрических приборов из сети при их неиспользовании | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| 2.1.2 | Замена светильников на светодиодные | МБ | 10,0 | 0,15 | тыс. кВт*ч | 1,2 | МБ | 10,0 | 0,15 | тыс. кВт*ч | 1,2 | МБ | 10,0 | 0,15 | тыс. кВт*ч | 1,2 |
| Холодная вода |
| 2.2.1 | Своевременное устранение утечек и замена сантехнического оборудования | МБ | 5,0 | 13 | м3 | 1,3 | МБ | 5,0 | 13 | м3 | 1,3 | МБ | 5,0 | 13 | м3 | 1,3 |
| Тепловая энергия |
| 2.3.1 | Опрессовка и промывка системы отопления | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - | - | Без затрат | - | - | - |
| Итого по мероприятиям | МБ | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - |
| Всего по мероприятиям | МБ | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - | - | 15,0 | - | - | - |

## Приложение № 3

## к программе энергосбережения и

## повышения энергетической эффективности

## ОТЧЕТ

## О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## на 1 января 20___г.

Дата

## Наименование организации : Администрация городского поселения Кондинское

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Руководитель								________________					_____________________

## (должность)						(расшифровка подписи)

## Исполнитель								________________					_____________________

## (должность)						(расшифровка подписи)

## «_____»___________________20___ г.

## Приложение № 4

## к программе энергосбережения и

## повышения энергетической эффективности

## ОТЧЕТ

## О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

## на 1 января 20___г.

Дата

## Наименование организации: Администрация городского поселения Кондинское

| № п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  | план | факт | отклонение | количество | Ед. изм. | план | факт | отклонение |
|  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Руководитель								________________					_____________________

## (должность)						(расшифровка подписи)

## Исполнитель								________________					_____________________

## (должность)						(расшифровка подписи)

## «_____»___________________20___ г.

# Text boxes

КОДЫ

КОДЫ