ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту

«Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское  Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

ДАТА: 17октября 2013 г.

ВРЕМЯ: 14-00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: пгт. Кондинское, ул. Ленина, д.39, здание Дома культуры

городского поселения Кондинское

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ: Копыльцов Сергей Юрьевич, заместитель главы администрации городского поселения Кондинское

СЕКРЕТАРЬ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: Солодкова Татьяна Дмитриевна, исполняющий обязанности заведующего сектором по муниципальному имуществу и жилищной политике администрации городского поселения Кондинское, секретарь организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных слушаний

ВСЕГО УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ –31 человек

ПРИСУТСТВОВАЛИ: жители городского поселения Кондинское, глава городского поселения Кондинское С.А. Дерябин, депутаты Совета депутатов поселения Кондинское, директор ООО «Комплекс коммунальных платежей»» А.А.Смирнов.

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: Обсуждение проекта «Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

1. Распоряжение Главы городского поселения Кондинское «О проведении публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское» от 13.09.2013 № 58.

2. Проект «Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское  Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О регламенте и целях публичных слушаний, задачах, решаемых схемой теплоснабжения. Докладывает  Копыльцов С.Ю.

- О проекте схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское докладывает  представитель разработчика схемы – начальник управления энергоаудита ООО ИТЦ «КЭР» Удовенко Л.Н.

- Обсуждение проекта схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское.

Повестка дня одобрена.

Голосовали: «За» - 31человек,

«Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято «единогласно».

СЛУШАЛИ:

1.О регламенте и целях публичных слушаний, задачах, решаемых схемой теплоснабжения. Докладывал Копыльцов С.Ю..:

- Предлагается регламент выступлений на публичных слушаниях.

- Сообщается, что целью публичных слушаний является обсуждение проекта «Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское», разработанного ООО ИТЦ «Комплексные энергетические решения»г.Москва.

Схема теплоснабжения городского поселения Кондинское разработана в исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в рамках реализации Целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском округе – Югре на 2011-2015 года и перспективу до 2020 года», в объеме требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и  утверждения» и других нормативных документов.

Схема теплоснабжения разработана для решения следующих задач:

- обеспечения безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

- обеспечения энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;

- соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на единицу тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечения недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Он сообщил, что предложенные в схеме теплоснабжения решения по развитию системы теплоснабжения, должны позволить на 15 лет обеспечить планомерное развитие экономики, инженерной инфраструктуры городского поселения Кондинское. Схема теплоснабжения должна являться документом, обосновывающим инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения, ее решения позволят минимизировать тарифы на теплоснабжения для каждого потребителя в долгосрочной перспективе.

- О проекте схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское.  Докладывал представитель разработчика схемы- начальник управления энергоаудита ООО ИТЦ «КЭР» Удовенко Л.Н.

Он сообщил, что информация для включения в схему теплоснабжения в целях обобщения и возможности проведения анализа и расчетов, предоставлялась и согласовывалась на стадии предпроектного исследования, а также в процессе разработки документа заинтересованными организациями (учреждениями): структурами подразделениями администрации Кондинского района и городского поселения Кондинское,  организациями, занятыми в сфере теплоснабжения поселения.

Сообщил о текущем состоянии системы теплоснабжения городского поселения Кондинское: основных источниках выработки тепла, обеспечивающих теплоснабжение 
городского поселения Кондинское (установленной и располагаемой тепловой мощности, существующим балансам тепловой мощности и нагрузкам), протяженности тепловых сетей проложенных по территории поселения и их распределении по годам ввода в эксплуатацию, о выявленных проблемах, влияющих на качество и надежность теплоснабжения:

Сообщил о принятых в соответствии с генеральным планом городского поселения Кондинское и скорректированными данными по планируемой застройке жилищного и общественного фонда и данных о плановом сносе перспективных приростах и динамике изменения площадей строительных фондов по расчетным элементам территориального деления.

Сообщил о потребных тепловых нагрузках, прогнозе спроса на тепловую мощность и тепловую энергию в период 2013-2028 гг., балансах тепловой мощности и нагрузки, топлива и теплоносителя по источникам тепловой энергии, рассматриваемым и выбранным вариантам развития системы теплоснабжения.

Сообщил о предлагаемых мероприятиях по переходу на новое топливо – щепа, строительству котельных (котельной №2) и реконструкции (котельной №1), а также строительству тепловых сетей для обеспечения теплоснабжения существующих и перспективных потребителей, в том числе для обеспечения перспективной тепловой нагрузки, для обеспечения существующих и перспективных гидравлических  режимов, для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей. Капитальные затраты на реализацию предлагаемых мероприятий в течение 15 лет составят –164 млн. руб.

Сообщил прогнозные цены на тепловую энергию при включении всех затрат на реализацию предлагаемых мероприятий в тариф на тепло и предлагаемые источники финансирования мероприятий, необходимые для сдерживания повышения тарифа на тепло.

Доклад сопровождался показом слайдов презентации.

3.Обсуждение проекта схемы теплоснабжения городского поселения Кондинское. Докладчику Удовенко Л.Н., были заданы вопросы:

Вопрос Мотышева М.В. - депутата Совет депутатов гп Кондинское: «Откуда будет поставляться древесная щепа?»

Ответ Удовенко Л.Н. – « От местных производителей».

Вопрос Мотышева М.В.- «Какова стоимость щепы? В схеме теплоснабжения представлен расчет себестоимости щепы по сравнению с каменным углем?»

Ответ Удовенко Л.Н.: «В схеме теплоснабжения учтена стоимость щепы, предоставленная местными лесозаготовительными организациями, по этапам схема индексировалась в ценах текущего периода. При подготовке предложений производился  сравнительный расчет затрат при различных видах топлива – щепе и каменном угле. Результаты отражены в обосновывающих материалах и они указывают, что на щепе есть возможность минимизировать затраты на тепло для конечного потребителя. Есть определенные графы в структуре схемы, но сейчас они не представлены, но мы можем их представить».

Вопрос Копыльцова С.Ю. - согласно схемы, для нужд двух котельных, которыми предполагается отапливать пгт Кондинское, необходимо более 27000 м3 древесины, 18625 м3 на котельную №1 и 8500 на котельную №2. Местные производители могут организовать поставку только 15000 м3 и то, при наличии определенных условий – предоплата. Где планируется взять еще 13000 м3– щепы?

Ответ Удовенко Л.Н.: сейчас я не готов ответить на этот вопрос.

Вопрос Ефимова В.И. – директор ООО «Стимул»: «Исходя из Ваших расчетов, понадобится открывать дополнительный леспромхоз? Действующие предприятия лесозаготовители не смогут дать таких объёмов древесины.»

Ответ Удовенко Л.Н.: Этот вопрос рассматривался и высказывалось мнение  Кондинского района об организации дополнительных мощностей кроме существующих. Вопрос Дерябина С.А.- главы гп Кондинское -  «Для начала надо взять справку в лесхозе  «Расчетная лесосека», чтобы обсуждать возможность поставок леса для производства топлива (щепы) на длительный период. Этот вопрос изучался при разработке схемы?»

Ответ Удовенко Л.Н.: не последовало.

Вопрос Копыльцова С.Ю. - по тексту иногда речь идет о другом поселении (стр.17 схемы например, п. Мортка)?

Ответ Удовенко Л.Н.: Эти замечания высказывались Вами ранее и они уже устранены. Замечания не серьёзные.

Вопрос Копыльцова С.Ю. – « На стр. 30 схемы указана Котельная №1 представлена несколько раз, возможно, это опечатка? Должна быть еще котельная №2?»

Ответ Удовенко Л.Н.: «Да, скорее всего опечатка, в исправленный файл всё внесено»

Вопрос Копыльцова С.Ю.: « Согласно схемы требуется частичная замена теплотрасс котлов и другого оборудования. Перед принятием решения о замене оборудования проводилась ли техническое освидетельствование существующего оборудования?»

Ответ Удовенко Л.Н.: «Схема разрабатывалась в соответствии с Постановлением Правительства РФ №154. Указанная информация нам поступила от теплоснабжающей организации поселения и она отражена в предпроектном исследовании, отчет по которому согласован с главой поселения. К примеру, если мы знаем что трасса эксплуатируется более 40 лет, неужели ее не надо менять?»

Копыльцов С.Ю.: «Желательно, чтобы основания для принятия таких важных решений были документально подтверждены, так как это расходы средств бюджета»

Вопрос Копыльцова С.Ю.: «В схеме не нашёл расчета по содержанию пункта переработки и хранения щепы, то есть не понятно, какие будут расходы по переработке древесины в щепу и как они отразятся на окончательном тарифе для потребителя?»

Ответ Удовенко Л.Н.: « В стоимостные показатели все включено, это 4 млн. рублей»

Вопрос Копыльцова С.Ю.: «4 млн. рублей – это указаны расходы на строительство пункта, а на содержание пункта хранения и переработку щепы?»

Ответ Удовенко Л.Н.: « 4,5 млн. рублей.»

Вопрос Копыльцова С.Ю.: « Мне все равно не понятен Ваш ответ. Зададим вопрос иначе. Скажите, какая сумма, связанная с расходами на переработку древесины в щепу будет включена в тариф? Сколько будет стоить переработка в щепу  1м3 дров?»

Ответ Удовенко Л.Н.: «В тариф будут включены единовременные затраты на строительство сооружения, а также переменные с учетом индексации – на покупное топливо, на хранение и переработку щепы»

Вопрос Дерябина С.А.: «Почему в схеме нет техническо-экономических обоснований перехода с угля на щепу, может в наших условиях более подходит уголь?»

Ответ Удовенко Л.Н. «Схема это не предусматривает. Проводится только укрупненное сравнение вариантов для выбора оптимального. Оно было проведено при разработке документа, но не отражалось в схеме. Считаю возможным для доказательности предложений это замечание учесть и результаты сравнения вариантов привести в документе».

Вопрос Смирнова А.А.: «Учитывалась ли при разработке схемы,  санитарно- охранная зона котельной №1 и котельной №2?»

Ответ Удовенко Л.Н.: «Схема разрабатывалась в соответствии Постановлением Правительства РФ №154 - т.е. на основании данных предоставленных разработчику теплоснабжающей организацией. В опросных листах (в ответах) указанная информация отсутствовала и значит, не могла быть учтена при разработке схемы.

Смирнов А.А.: «В таком случае считаю, что не решен вопрос по наличии топлива для котельных, переработки дров в щепу, отсутствии технико- экономических обоснований перехода с угля на щепу, не учтены охранные зоны котельных. Возможно, нам выгоднее работать на угле. Представленная  схема нуждается в серьезной доработке».

Копыльцов С.Ю.: «Считаю, что предоставленная схема не сможет решить возлагаемых на нее задач и прежде всего - обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, а также минимизация затрат на теплоснабжение для потребителя в долгосрочной перспективе.»

Председательствующий на публичных слушаниях Копыльцов С.Ю предложил поставить на голосование вопрос о направлении рассматриваемой схемы теплоснабжения в ООО ИТЦ «КЭР» для доработки с учетом высказанных мнений в ходе обсуждения схемы, а именно:

- Проработать вопрос по наличию на территории гп Кондинское топлива (древесины) для котельных в необходимом объеме с учетом стоимости его переработки в щепу, хранения, транспортировку. При проработке указанного вопроса получить более подробную и исчерпывающую информацию от лесозаготовителей поселения о возможности поставки ими необходимого количества древесины, изучить условия ее поставки с учетом существующей транспортной схемой поселения (сезонность)

- Проработать вопрос о возможности работы котельных на имеющемся топливе (каменный уголь) при существующей схеме, но при необходимости ее усовершенствования, технического перевооружения, реконструкции имеющихся сетей, котельных и оборудования.

- При строительстве и реконструкции котельных учесть санитарные зоны.

Голосовали: «За» - 30 человек, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - 1.

Решение принято «большинством голосов».

РЕШИЛИ:

- Считать публичные слушания состоявшимися.

- Сектору  по муниципальному имуществу и жилищной политике администрации городского поселения Кондинское (Солодкова Т.Д.) подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний - в срок до 21 октября 2013г.

- Сектору по муниципальному имуществу и жилищной политике администрации городского поселения Кондинское обеспечить опубликование протокола и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Вестник городского поселения Кондинское» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район в сети Интернет - в срок до 21 октября 2013г.

4. Рекомендовать ООО ИТЦ «КЭР»  доработать предоставленную схему теплоснабжения с учетом высказанных мнений в ходе обсуждения схемы.

Председательствующий публичных слушаний,

Заместитель главы администрации городского

поселения Кондинское                                                                               С.Ю. Копыльцов

Протокол вел:

Секретарь публичных слушаний,

исполняющий обязанности заведующего

сектором по муниципальному имуществу

и жилищной политике администрации

городского поселения Кондинское                                                              Т. Д. Солодкова