**Доклад**

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | Главе Кондинского района  Дубовику А.В. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

КОНДИНСКОГО РАЙОНА

**ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ**

ул. Титова 21 п. Междуреченский Кондинского района Тюменской области

Ханты-Мансийского автономного округа 628200

Телефон/факс (34677) 32-1-21

**е-mail: gokonda@inbox.ru**

№ 189 от 20.08.2010

**о порядке обеспечения пожарной безопасности на территориях, в зданиях и помещениях администрации Кондинского района**

**Пожаром** называется неконтролируемый процесс горения вне специального очага, наносящий материальный ущерб, вред здоровью и жизни людей, интересам общества и государства.

**Каждый пожар** – это единственное, уникальное событие с присущими только ему характеристиками. По количеству и совокупному ущербу пожары прочно занимают лидирующие положение среди всех техногенных ЧС. Пожары сопровождают человека всегда и повсюду: на земле, под водой, в воздухе, в космосе.

Пожары приносят неисчислимые беды, травмирование и гибель людей, они уничтожают все на своем пути, наносят непоправимый вред окружающей природной среде.

**Основные причины возникновения пожаров:**

1. Нарушение устройства и эксплуатации печей.

2. Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

3. Неосторожное обращение с огнем.

4. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

5. Поджог.

6. Грозовой разряд.

**Пожарная безопасность** – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

**Пожарная безопасность объекта защиты** – это состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

**Техническое регулирование**

1) Установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах требований пожарной безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации.

2) Правовое регулирование отношений в области применения и использования требований пожарной безопасности.

3) Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, Федеральные законы и иные обязательные для исполнения нормативные правовые акты.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона РФ № 123-ФЗ.

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопожарного режима (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479). Они устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и/или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

**Система предотвращения пожара** – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты.

**Система противопожарной защиты** – это совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

**Системы пожарной безопасности должны характеризоваться уровнем обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей с учетом всех стадий жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:**

Исключать возникновение пожара.

Обеспечивать пожарную безопасность людей.

Обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей.

Обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно.

Чтобы система пожарной безопасности работала четко и бесперебойно, в учреждении создают комплекс противопожарных мероприятий, а их выполнение отмечают в специальных документах. Распоряжением администрации Кондинского района от 04 апреля 2017 года за №176-р «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях администрации Кондинского района» утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в администрации Кондинского района, которая устанавливает противопожарный режим (требования пожарной безопасности режимного характера) к территории, зданиям, сооружениям и помещениям администрации района и является обязательной для соблюдения всеми сотрудниками администрации.

Формальное отношение к пожарной безопасности может привести к трагическим событиям. Конечно, правильно оформленные документы не спасают от пожара. Но они способны защитить организацию от административной или уголовной ответственности, снизить начисленные штрафы и избавиться от «непрошеных гостей».

**Требования к территориям и зданиям**

Требования к пожаробезопасной эксплуатации зданий, сооружений и территорий изложены в правилах противопожарного режима ППР.

Территория населенных пунктов и предприятий в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и т.д.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не допускается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть всегда свободны для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория населенных пунктов и предприятий должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря.

**В зданиях, сооружениях организаций запрещается:**

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, а также для хранения оборудования и других предметов;

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, ларьки и другие подобные помещения;

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения;

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов;

**Заключение**

Из-за того что население нашей страны недостаточно подготовлено в сфере пожарной безопасности, нет обходимого уровня культуры собственной безопасности – жизнь и здоровье нас и наших детей зависят только от нашей профессиональной подготовки.