**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КОНДИНСКИЙ РАЙОН**

(ХАНТЫ – МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА)

**ПРОТОКОЛ**

**ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ**

по актуализации схемы теплоснабжения

городского поселения Междуреченский

26 марта 2018 г. пгт. Междуреченский

18-00 часов

Место проведения : пгт.Междуреченский, ул.Первомайская, 25, МУ «КДЦ «Рондо».

**Председательствовал:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | С.А. Мартынов | – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района,  председатель организационного комитета; | | С.В. Романов | – заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района, заместитель председателя организационного комитета; | | Е.Н. Александрович | – специалист-эксперт производственно-технического отдела начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района,  секретарь организационного комитета. | | **Члены организационного комитета:** | | | С.И. Колпакова | - глава городского поселения Междуреченский; | |  |  | | А.А. Давыдов  С.И. Саргсян | - председатель Совета депутатов городского поселения Междуреченский;  - член общественного совета Кондинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. | |  |

Всего участников публичных слушаний 29 чел.

Присутствовали жители городского поселения Междуреченский.

**Цель публичных слушаний:**

Публичные слушания проводятся в целях рассмотрения предложений по актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский Кондинского района

**По регламенту публичных слушаний:**

время выступления по основному докладу не более 20 минут, содоклад по основному докладу не более 10 минут. Выступления участников публичных слушаний не более 5 минут, содоклад по выступлениям не более 3-х минут. Участники публичных слушаний имеют право высказывать свою точку зрения по рассматриваемым вопросам, задавать вопросы выступающим. Использовать в своем выступлении вспомогательные материалы (плакаты, графики, фото и видео материалы и т.д.). Участники публичных слушаний, выступающие по предложениям в письменной форме направляют свои предложения в оргкомитет для приложения к протоколу публичных слушаний.

Председатель имеет право задавать вопросы выступающим на публичных слушаниях, излагать свою позицию по рассматриваемым вопросам, прервать выступление участника слушаний, нарушающего регламент слушаний, а также выступления, не имеющие отношения к теме публичных слушаний.

Лицу, нарушающему порядок во время проведения публичных слушаний, председатель делает предупреждение. При повторном нарушении порядка лицо, участвующее в слушаниях может быть удалено из помещения.

**1 Слушали**: О проекте схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский.

Докладывал: Сергей Васильевич Романов - заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района.

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации.

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский, с целью сбора замечаний и предложений, был размещен на официальном сайте администрации Кондинского района в разделе структурного подразделения Управления жилищно-коммунального хозяйства «Разработка схемы теплоснабжения».

Сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной схеме теплоснабжения городского поселения Междуреченский осуществлялся до 01.03.2018 года по адресу: пгт.Междуреченский, ул.Титова д.17, производственно-технический отдел управления жилищно-коммунального хозяйств администрации Кондинского района. Телефон:  8(34677)34-276; адрес электронной почты: [ptougkh@admkonda.ru](mailto:ptougkh@admkonda.ru).

В указанные сроки поступили предложения от ООО «Междуреченские коммунальные системы» и внесены в проект схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский.

Изменены показатели по 2018 году:

В Таблице 1.5. Прогноз потребности тепловой энергии по источникам в муниципальном образовании городское поселение Междуреченский.

В Таблице 1.6. Полезный отпуск потребителям тепловой энергии от источников в муниципальном образовании городского поселения Междуреченский.

Таблица 2.8. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии г.п. Междуреченский.

Таблица 2.9. Существующие и перспективные значения установленной мощности источ­ников тепловой энергии г.п. Междуреченский, Гкал/ч.

Таблица 2.11. Перспективный баланс тепловой энергии по источникам и по территориальному признаку, Гкал.

Таблица 3.1. Расход на подпитку теплоносителя в номинальном режиме

Таблица 3.2.Расход на подпитку теплоносителя в аварийном режиме

Таблица 4.5.Предложения по строительству и реконструкции источников тепловой энергии

Таблица 5.2. Показатели, влияющие на надежность и безопасность теплоснабжения

Таблица 5.3. Плановые значения показателей энергетической эффективности в перспективе до 2029года.

Таблица 6.2. Перспективные расходы видов топлива

Таблица 7.1. Структура финансовых источников по развитию системы теплоснабжения городского поселения Междуреченский.

Таблица 7.2. Финансовые потребности в реализацию предложений по развитию источников теплоснабжения МО г.п. Междуреченский

Таблица 7.3. Финансовые потребности в реализацию предложений по развитию сетей теплоснабжения МО г.п. Междуреченский

В разделе 2.2.1. Зоны действия индивидуального теплоснабжения, дополнен абзац следующего содержания:

«Для оптимизации радиусов схем теплоснабжения пгт.Междуреченский при установке новых блочно модульных котельных установок Южная, Молодежная, а также от существующих котельных, будут проведены работы по переводу потребителей услуги централизованного теплоснабжения на альтернативный источники теплоснабжения (обогрев с помощью электрокотлов, домовых печей). По улицам Маяковского, Быковского, Мира, Овражная, Промышленная, Строителей, 50 лет Победы, Молодежная, переулок Хвойный.»

С целью повышения качества теплоснабжения потребителей и минимиза­ции при этом потерь тепловой энергии в схеме предлагается провести консервацию физически устаревшего оборудования котельных «ДКВР» на 2018 год, для этого необходимо перевести на электроотопление многоквартирный жилой дом ул.Промышленная, 1, консервацию котельной «Маяковского» в 2018 год с передачей нагрузки на котельную «Южная». Ввод блочно модульной котельной установки в 2018 году «Южная» позволит отказаться от покупного тепла котельной ЛПДС «Конда» и полностью обеспечить потребителей микрорайона Нефтяник-2 тепловой энергией. Так же проведена работа по расширению водогрейной котельной «БКУ» с установкой трех котлов ВКГМ-7,5 Гкал/ч, что позволило вывести из эксплуатации головную насосную станцию и центральный тепловой пункт и вывести из эксплуатации 1300 м магистрального трубопровода. В 2017 году проведено техническое перевооружение котельной ОИРП, проведена установка блочно модульной котельной на топливе - каменный уголь. В 2018 году запланировано устройство блочно модульной котельной установки «Молодежная», что позволит сократить мощность котельной «БКУ» и вывести из эксплуатации повышающую насосную станцию. В 2021г. запланировано проектирование, в 2022 г. строительство котельной «Центр» описанные мероприятия позволят перевести все котельные пгт.Междуреченский с топлива нефть на уголь.

**2.** **Подведение итогов публичных слушаний**

Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения Междуреченский одобрить и рекомендовать к утверждению.

Голосовали:

За - 29 чел.

Против – 0 чел.

Воздержалось - 0 чел.

Решили:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. На основании результатов публичных слушании, опубликовать протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления МО Кондинского района.

Председатель публичных слушаний С.А. Мартынов

Секретарь публичных слушаний Е.Н. Александрович