

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА**

**ДУМА КОНДИНСКОГО РАЙОНА**

**РЕШЕНИЕ**

**О внесении изменений в решение Думы Кондинского района**

**от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса»**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кондинского района, в связи с реализацией управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района плана мероприятий по переводу нефтяных котельных на иной вид топлива, актуализации схемы теплоснабжения пгт. Междуреченский, Дума Кондинского района **решила:**

1. Внести в решение Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса», следующие изменения:

1) Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) Приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с решением Думы Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя Думы Кондинского района Р.В. Бринстера и главу Кондинского района А.А. Мухина в соответствии с их компетенцией.

Исполняющий обязанности

Председателя Думы Кондинского района В.П. Калашнюк

пгт. Междуреченский

29 ноября 2022 года

№ 960

Приложение 1 к решению

Думы Кондинского района

от 29.11.2022 № 960

**Уточненный план мероприятий по переводу котельных Кондинского района**

**на альтернативный вид топлива 2019- 2022 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  | |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | | | **Наименование мероприятий в целях перевода котельных, использующих нефть и нефтепродукты на альтернативные виды топлива** | | **Стоимость руб.** | |
| 1. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение и монтаж твердотопливной котельной "Центр" 10 МВт | | 62 744 700,00 | |
| 2. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение сетей теплоснабжения от теплового пункта ул. Таежная до котельной "Больница" ул. Чехова | | 29 500 000,00 | |
| 3. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение тепловых сетей котельной "Южная" до тепловой камеры ул. Кедровая | | 10 000 000,00 | |
| 4. | пгт. Междуреченский | | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения от  (ТК-1) Первого квартального проезда по ул. Центральной до д. № 19а Второго квартального проезда | | 8 193 916,00 | |
| 5. | пгт. Мортка | | | Приобретение твердотопливной котельной ул. Пушкина, 16 | | 20 938 632,00 | |
| 6. | пгт. Междуреченский | | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения и водоснабжения пер. Хуторской | | 1 732 482,00 | |
| 7. | пгт. Междуреченский | | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей теплоснабжения по ул. Ленина от котельной " Центр блок А" ул. Луначарского до Пожарной части | | 9 806 046,00 | |
| 8. | пгт. Междуреченский | | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Сибирская напротив жилого дома № 47 и переход под а/д по ул. Титова, ул. Мира, ул. Гагарина | | 1 346 320,80 | |
| 9. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение твердотопливного жаротрубного котла длительного горения мощностью 2,0МВт и вспомогательного котельного оборудования | | 4 925 000,00 | |
| 10. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | | 3 679 669,98 | |
| 11. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение топочной части водогрейного котла типа КВС-2,00 на твердом виде топлива длительного горения с верхней загрузкой топлива для котельной ст. Устье-Аха | | 1 764 000,00 | |
| 12. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | | 3 312 000,00 | |
| 13. | пгт. Междуреченский | | | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0.мощностью 2,0МВт | | 2 070 000,00 | |
| 14. | пгт. Куминский | | | Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-0.8.мощностью 0,8 МВт | | 1 242 000,00 | |
| 15. | пгт. Кондинское | | | Приобретение твердотопливного водогрейного котла мощностью 1,74 МВт | | 2 568 200,00 | |
| 16. | пгт. Кондинское | | | Приобретение твердотопливного водогрейного котла длительного горения мощностью 1,74 МВт | | 3 213 700,00 | |
| 17. | сп. Болчары | | | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Комсомольская сп. Болчары | | 2 733 000,59 | |
| 18. | пгт. Мортка | | | Приобретение резервного источника питания гп. Мортка | | 1 948 989,00 | |
| 19. | пгт. Куминский | | | Дополнительные работы по тепловодоснабжению в пгт. Куминский по ул. Почтовая-Космонавтов до ВОС400 | | 595 528,42 | |
| 20. |  | | | Не распределенные | | 27 685 815,21 | |
|  | **ИТОГО** | | |  | | **200 000 000,00** | |
|  | в том числе | | | кап. ремонт сетей | | 24 407 293,81 | |
|  |  | | | приобретение котельных | | 83 683 332,00 | |
|  |  | | | приобретение тепловых сетей | | 39 500 000,00 | |
|  |  | | | приобретение котельного оборудования с насосной группой | | 24 723 558,98 | |
|  |  | | | не распределенные | | 27 685 815,21 | |

Приложение 2 к решению

Думы Кондинского района

от 29.11.2022 № 960

**План мероприятий по переводу котельных Кондинского района**

**на альтернативный вид топлива в 2022 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование населенного пункта** | **Котельные** | **Наименование мероприятий в целях перевода котельных, использующих нефть и нефтепродукты на альтернативные виды топлива** | **стоимость** |
| 1. | сп. Болчары |  | Капитальный ремонт с заменой ветхих сетей тепловодоснабжения по ул. Комсомольская | 2 733 000,59 |
| 2. |  |  | Не распределенные | 27 685 815,21 |
|  |  |  | **Итого:** | **30 418 815,80** |